南方报业传媒集团消防维护保养服务项目报价函

南方报业传媒集团：

经认真阅读南方报业传媒集团消防维护保养服务项目的采购公告，我司符合本项目的资格条件，已完全了解采购公告的相关内容，承诺按照采购公告的要求提供产品和服务,现报价如下：

| 项目 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 集团消防维护保养服务 | 1、维保范围：南方报业传媒集团大院1号楼、2号楼、4号楼、5号楼2楼、6号楼、运动馆和宿舍。 2、维保内容：消防联动控制系统、火灾自动报警系统、消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、气体自动灭火系统、防排烟系统、消防应急设施、消防电话及消防广播系统、防火门系统等消防设施。 3、在维护保养期内须派遣2名公司维护人员常驻现场，维护人员持有建（构）筑物消防员资格证，负责对消防系统的巡检、保养、抢修工作。每周工作五天、每天八小时，按时打卡上下班、人员必须保持相对稳定。 4、消防设备的完好率：中选服务商必须通过工作确保消防设备100%的完好率。 5、正常老化故障而损坏的备件由采购方提供，服务商负责免费更换。 6、故障响应时间：日常24小时随时应急抢修的服务形式，接到一般性故障报修后，驻场工作人员必须在15分钟内到达故障现场。一般性故障应在8小时内予以排除，需更换零部件的应在24小时内予以完成。 7、合同期2年。 |
| 服务单价 | 元/ 月 |
| 该项目总报价 元/两年（含 %增值税） |
| 报价单位 及项目 负责人 | 报价单位名称： （填写后并加盖公章） 项目负责人： 联系方式 ： 报价日期：2019年6月 日 |

附相关资质和材料如下（复印件加盖公章，原件备查）：

- 营业执照复印件；

- 法人代表证明书；

- 法人代表授权书；

- 公司简介及与本项目相关的资质证书

- 同类型项目案例（提供证明文件）

- 服务方案，报价单位根据项目需求，结合自身实际情况，制定具体的实际方案，

- 拟任执行管理及技术人员情况（附主要成员资格证书、身份证、职称证、学历证，参与过的项目业绩等文件）。

- 服务承诺