南方报业传媒集团采购询价函
一、项目名称：南方报业传媒集团都市报“文明创建考核测评数字化系统建设”服务器采购
二、项目编号：XM2019010402
三、项目简介：
因业务需要，南方报业传媒集团都市报需采购高性能服务器一台，现公开询价。
四、供应商要求：

1、在中国境内注册成立，具有独立法人资格的企业。
2、提供原厂全新正品和原厂工程师上门服务。
3、提供16%增值税专用发票。
4、不允许分包、转包、联合报价，否则无效。
五、报价文件要求（以下文件1-4点须加盖法人公章，5-7点盖原厂章并进行装订和按指定方式报送，资料不全视报价文件无效）：
1、营业执照或三证合一件（复印件）

2、该项目负责人身份证（复印件）

3、法人代表身份证（复印件）

4、法人代表授权书
5、提供2017年国内市场X86服务器销量排名的 IDC报告
6、提供报价产品的中国CQC节能认证证书
7、项目需求响应偏离表
六、采购需求（见报价函）
七、报价要求

1、报价须含16%增值税专票，且包括包装、运输、搬运等费用。只要报价中出现错误项，均视为无效报价。

2、报价过程中所产生的费用由报价商承担。

3、为了体现公平、公正的原则。请参与报价单位在报价表填写清楚后加盖单位公章方有效，并在规定时间内将资料密封且加盖封口章进行报价。

八、文件报送方式（须按以下规定报送，否则为无效文件）

1、报价文件日期：2019年1月9日上午11：00点前，过时无效。

2、报送地址：广州市广州大道中289号南方报业传媒集团1号楼15层物资采购部。
3、联系人：黄先生、方小姐   联系方式：18613198938
南方报业传媒集团物资采购部

                                        2019年1月4日
模版：请按模版格式填写并加盖法人公章报价方有效
附1：资质函封面（不密封）：

	项目名称：南方报业传媒集团都市报“文明创建考核测评数字化系统建设”服务器采购
项目编号：XM2019010402


	（资质函）

      报送单位：                      

报送联系人及联系方式：                    
                                               2019年  月  日



附2：报价函封面（报价函须密封并加盖法人公章为骑缝章方有效）：

	项目名称：南方报业传媒集团南方都市报“文明创建考核测评数字化系统建设”服务器采购
项目编号：XM2019010402


	（报价函）

报送单位：                     

报送联系人及联系方式：                    
                                               2019年  月  日


附：报价模版（请按模版格式填写并加盖法人公章报价方有效。）
南方报业传媒集团都市报“文明创建考核测评

数字化系统建设”服务器报价函

（项目编号：XM2019010402）
南方报业传媒集团：

根据贵公司的询价函，我公司承诺按贵公司询价的内容和要求以及合同主要条款履行，现报价如下：

	整体要求
	自主研发，非OEM，2U机架式。2017年国内市场X86服务器销量排名前三名，提供IDC报告证明

	处理器要求
	支持Intel Xeon Scalable Processors系列处理器，最大2颗处理器，支持铂金、金牌、银牌、铜牌全系列级别

	
	实际配置≥2颗Intel Xeon 6126或更高级别的处理器

	内存要求
	总体要求：支持≥24个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持3T内存容量，支持2666MT/s工作频率

	
	实际配置≥256G 2666MT/s RDIMM DDR4

	本地存储
	总体要求：可支持最大18个标准3.5英寸硬盘槽位，支持SAS/SATA/NVMe接口，支持2个内置基于SATA总线的M.2 SSD硬盘，支持2个内置SD存储器

	
	实际配置：2块 ≥300G 10K SAS硬盘，2块 ≥900GB MLC SSD，10块 ≥6TB 7.2K SATA硬盘

	RAID支持
	实际配置八通道高性能SAS RAID卡（2GB缓存，带断电保护）; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 提供RAID 0/1/5/6/10/50/60

	网络接口
	支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率，支持1/2/4个以太网或光纤网络接口

	
	实际配置≥4个千兆网口，≥4个万兆网口（光纤接口含4个多模模块，及5米om4光纤跳线）

	I/O扩展槽以及扩展模块配置
	最大支持10个标准PCIe插槽，不含专用插槽

	电源
	实际配置2个800W冗余白金电源

	散热
	配置冗余风扇

	管理功能
	集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能

	安全可信
	支持TPM安全可信模块

	节能特性
	具有中国CQC节能认证

	服务承诺
	三年免费整机硬件保修，原厂工程师上门服务

	
	供货时提供三年原厂售后服务函，并加盖原厂章

	报价品牌
	                       （必须填写）

	项目报价
	该项目总报价        元（含16%增值税）

	供货期
	下单计起       日历天

	报价单位

及项目

负责人
	报价单位名称：                    （填写后并加盖公章）

项目负责人：                      

联系方式：                       
报价日期：2019年  月   日


报价须附：产品的中国CQC节能认证和中国X86服务器销量排名前三的IDC报告证明；产品三年原厂盖章的维保函原件。






PAGE  
第 2 页 共 4 页

