南方报业传媒集团询价函

一、项目名称：南方报业传媒基地（佛山）有限公司物业维修工程服务采购项目

二、项目简介：

物业维修工程包含16项墙体维修项目，11项玻璃维修项目,具体见合同附件。

三、报价文件要求（以下文件需加盖法人公章，并进行装订和按指定方式报送，否则无效）：

1.营业执照、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

2.法人身份证（复印件）

3.该项目负责人身份证（复印件）

4.授权书(项目负责人)

5.企业资质证书

6.服务承诺书

四、服务内容及要求

见附件2合同主要条款。

五、验收标准

见附件2合同主要条款。

六、现场勘察

勘察日期：2018年5月22日上午9:30—11:30、下午2:00—4:00。

勘察地点：佛山市南海区里水镇里和北路8号南方报业传媒产业基地

联系人：韩小姐   联系电话：18665007499。

七、报价要求

1.报价价格须含增值税专用发票。

2.为了体现公平、公正的原则，报价函须密封且加盖骑缝章进行报价。

3.报价文件日期和送达地点：2018年5月25日上午9:30-11:30（过时无效、不接受快递），佛山市南海区里和北路8号南方报业传媒产业基地313室。

4.联系人：杨先生  联系方式：0757-85120813

南方报业传媒基地（佛山）有限公司

2018年5月17日

模版：请按模版格式填写并加盖法人公章报价方有效

附1：资质函封面（无须密封）：

项目名称：南方报业传媒基地（佛山）有限公司物业维修工程服务采购项目

（资质函） 报送单位： 报送联系人及联系方式： 2018年 月 日

附2：报价函封面（报价函须密封并加盖法人公章为骑缝章方有效）：

项目名称：南方报业传媒基地（佛山）有限公司物业维修工程服务采购项目

（报价函） 报送单位： 报送联系人及联系方式： 2018年 月 日

附3：报价模版（请按模版格式填写并加盖法人公章报价方有效。）

南方报业传媒基地（佛山）有限公司物业维修工程

服务采购项目报价函

南方报业传媒基地（佛山）有限公司：

根据贵公司的采购询价函，我公司承诺按贵公司采购询价的内容和要求以及合同主要条款履行，现报价如下：、

| 墙体维修项目（共16项） |
| --- |
| 施工要求：铲除原有发霉乳胶漆，查找渗透漏水源头，雨虹或卓宝品牌的聚胺脂防水胶填充、防水材料做防水层，修复墙面，重新扇灰、打磨平整、刷乳胶漆。施工完清理垃圾并运走。 |
| 序号 | 维修区域 | 施工方案 | 维修面积（㎡） | 单价（元/㎡） | 小计（元） | 乳胶漆品牌 |
| 1 | 一号厂房上海高机3号线堆积机靠洗手间侧墙体漏水。 | 1、清除表层查找漏水 |  |  |  |  |
|  |  | 2、打针注浆、填聚氨酯 |  |  |  |  |
|  |  | 3 、防水层施工 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、重新扇灰、打磨刷乳胶漆 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 2 | 一号厂房分发场地跟二号房连廊防火门上方漏水。 | 1、清除表层查找漏水 |  |  |  |  |
|  |  | 2、打针注浆、填聚氨酯 |  |  |  |  |
|  |  | 3 、防水层施工 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、重新扇灰、打磨刷乳胶漆 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 3 | 一号厂房搬运班办公室旁滑升门处漏水。 2 | 1、清除表层查找漏水 |  |  |  |  |
|  |  | 2、打针注浆、填聚氨酯 |  |  |  |  |
|  |  | 3 、防水层施工 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、重新扇灰、打磨刷乳胶漆 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 4 | 一号厂房搬运班办公室前充电桩上方天花顶漏水。 | 1、清除表层查找漏水 |  |  |  |  |
|  |  | 2、打针注浆、填聚氨酯 |  |  |  |  |
|  |  | 3 、防水层施工 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、重新扇灰、打磨刷乳胶漆 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 5 | 邮局发行平台一楼靠西面外墙漏水 | 1、清除表层查找漏水 |  |  |  |  |
|  |  | 2、打针注浆、填聚氨酯 |  |  |  |  |
|  |  | 3 、防水层施工 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、重新扇灰、打磨刷乳胶漆 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 6 | 仓储楼A库位F9旁天花顶漏水。 | 1、清除表层查找漏水 |  |  |  |  |
|  |  | 2、打针注浆、填聚氨酯 |  |  |  |  |
|  |  | 3 、防水层施工 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、重新扇灰、打磨刷乳胶漆 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 7 | 二号厂房地下室靠电房值班室侧的墙体漏水。 | 1、清除表层查找漏水 |  |  |  |  |
|  |  | 2、打针注浆、填聚氨酯 |  |  |  |  |
|  |  | 3 、防水层施工 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、重新扇灰、打磨刷乳胶漆 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 8 | 二号厂房地下室靠电房值班室正门内墙（消防栓旁）漏水。 | 1、清除表层查找漏水 |  |  |  |  |
|  |  | 2、打针注浆、填聚氨酯 |  |  |  |  |
|  |  | 3 、防水层施工 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、重新扇灰、打磨刷乳胶漆 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 9 | 二号厂房中楼梯往地下室口墙体漏水。 | 1、清除表层查找漏水 |  |  |  |  |
|  |  | 2、打针注浆、填聚氨酯 |  |  |  |  |
|  |  | 3 、防水层施工 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、重新扇灰、打磨刷乳胶漆 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 10 | 二号厂房地下室靠污水站入口侧墙体漏水。 | 1、清除表层查找漏水 |  |  |  |  |
|  |  | 2、打针注浆、填聚氨酯 |  |  |  |  |
|  |  | 3 、防水层施工 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、重新扇灰、打磨刷乳胶漆 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 11 | 二号厂房地下室靠电房值班室侧前通道消防栓旁漏水。 | 1、清除表层查找漏水 |  |  |  |  |
|  |  | 2、打针注浆、填聚氨酯 |  |  |  |  |
|  |  | 3 、防水层施工 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、重新扇灰、打磨刷乳胶漆 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 12 | 二号厂房中楼梯口（员工休息室下方）墙体漏水。 | 1、清除表层查找漏水 |  |  |  |  |
|  |  | 2、打针注浆、填聚氨酯 |  |  |  |  |
|  |  | 3 、防水层施工 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、重新扇灰、打磨刷乳胶漆 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 13 | 二号厂房邮局发行平台值班室后面天花顶漏水。 | 1、清除表层查找漏水 |  |  |  |  |
|  |  | 2、打针注浆、填聚氨酯 |  |  |  |  |
|  |  | 3 、防水层施工 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、重新扇灰、打磨刷乳胶漆 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 14 | 二号厂房邮局203办公室墙体漏水。 | 1、清除表层查找漏水 |  |  |  |  |
|  |  | 2、打针注浆、填聚氨酯 |  |  |  |  |
|  |  | 3 、防水层施工 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、重新扇灰、打磨刷乳胶漆 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 15 | 二号厂房邮局发行平台靠西面停车场平台天花顶漏水。 | 1、清除表层查找漏水 |  |  |  |  |
|  |  | 2、打针注浆、填聚氨酯 |  |  |  |  |
|  |  | 3 、防水层施工 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、重新扇灰、打磨刷乳胶漆 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 16 | 仓储楼A出版社从西到东第二条柱跟第三条柱之间第二块玻璃雨棚屋顶漏水。 | 1、清除表层查找漏水 |  |  |  |  |
|  |  | 2、打针注浆、填聚氨酯 |  |  |  |  |
|  |  | 3 、防水层施工 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、重新扇灰、打磨刷乳胶漆 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 墙体维修项目小计：报价 元（含增值税，税率 %） |

| 玻璃维修项目（共11项） |
| --- |
| 施工要求：更换同尺寸款式玻璃(品牌：南亮玻璃或中南玻璃)，玻璃规格厚度为10cm的双层钢化磨砂玻璃，确保玻璃雨棚不漏水、清洁玻璃面层。施工完清理垃圾并运走。 |
| 序号 | 维修区域 | 施工方案 | 维修更换玻璃面积（㎡） | 单价 （元/㎡） | 小计（元） | 玻璃品牌 |
| 1 | 仓储楼A三楼出版社仓库从西面到东面第1条柱跟第2条柱之间玻璃雨棚有2块玻璃破裂 | 1、玻璃采购及运输 |  |  |  |  |
|  |  | 2、搭设及拆除架子 |  |  |  |  |
|  |  | 3、拆除破裂玻璃及更换安装新玻璃 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、玻璃打胶及清洁玻璃面层 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 2 | 一号厂房搬运班办公室前充电桩上方2块玻璃破裂 | 1、玻璃采购及运输 |  |  |  |  |
|  |  | 2、搭设及拆除架子 |  |  |  |  |
|  |  | 3、拆除破裂玻璃及更换安装新玻璃 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、玻璃打胶及清洁玻璃面层 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 3 | 一号厂房分发场地靠物流分发办公室侧雨棚处1块玻璃破裂 | 1、玻璃采购及运输 |  |  |  |  |
|  |  | 2、搭设及拆除架子 |  |  |  |  |
|  |  | 3、拆除破裂玻璃及更换安装新玻璃 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、玻璃打胶及清洁玻璃面层 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 4 | 仓储楼A油库对面窗户玻璃破裂 | 1、玻璃采购及运输 |  |  |  |  |
|  |  | 2、搭设及拆除架子 |  |  |  |  |
|  |  | 3、拆除破裂玻璃及更换安装新玻璃 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、玻璃打胶及清洁玻璃面层 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 5 | 仓储楼A二楼纸库斜面玻璃雨棚漏水 | 1、搭设架子及拆除架子 |  |  |  |  |
|  |  | 2、拆除旧铝合金框条、更换新玻璃胶圈 |  |  |  |  |
|  |  | 3、旧钢化玻璃拆除和安装 |  |  |  |  |
|  |  | 4、玻璃打胶及清洁玻璃面层，旧铝合金框条安装 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 6 | 二号厂房邮局发行平台8号滑升门处雨棚漏水 | 1、搭设架子及拆除架子 |  |  |  |  |
|  |  | 2、拆除旧铝合金框条、更换新玻璃胶圈 |  |  |  |  |
|  |  | 3、旧钢化玻璃拆除和安装 |  |  |  |  |
|  |  | 4、玻璃打胶及清洁玻璃面层，旧铝合金框条安装 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 7 | 二号厂房邮局发行平台13号滑升门雨棚漏水 | 1、搭设架子及拆除架子 |  |  |  |  |
|  |  | 2、拆除旧铝合金框条、更换新玻璃胶圈 |  |  |  |  |
|  |  | 3、旧钢化玻璃拆除和安装 |  |  |  |  |
|  |  | 4、玻璃打胶及清洁玻璃面层，旧铝合金框条安装 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 8 | 二号厂房邮局发行平台15号滑升门雨棚漏水 | 1、搭设架子及拆除架子 |  |  |  |  |
|  |  | 2、拆除旧铝合金框条、更换新玻璃胶圈 |  |  |  |  |
|  |  | 3、旧钢化玻璃拆除和安装 |  |  |  |  |
|  |  | 4、玻璃打胶及清洁玻璃面层，旧铝合金框条安装 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 9 | 二号厂房邮局发行平台16号滑升门雨棚漏水 | 1、搭设架子及拆除架子 |  |  |  |  |
|  |  | 2、拆除旧铝合金框条、更换新玻璃胶圈 |  |  |  |  |
|  |  | 3、旧钢化玻璃拆除和安装 |  |  |  |  |
|  |  | 4、玻璃打胶以及清洁玻璃面层，旧铝合金框条安装 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 10 | 二号厂房邮局发行平台17号滑升门雨棚漏水 | 1、搭设架子及拆除架子 |  |  |  |  |
|  |  | 2、拆除旧铝合金框条、更换新玻璃胶圈 |  |  |  |  |
|  |  | 3、旧钢化玻璃拆除和安装 |  |  |  |  |
|  |  | 4、玻璃打胶以及清洁玻璃面层，旧铝合金框条安装 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 11 | 仓储楼A三楼出版社仓库从西面到东面第3条柱跟第4条柱之间玻璃雨棚1块玻璃破裂漏水 | 1、玻璃采购及运输 |  |  |  |  |
|  |  | 2、搭设及拆除架子 |  |  |  |  |
|  |  | 3、拆除破裂玻璃及更换安装新玻璃 |  |  |  |  |
|  |  | 4 、玻璃打胶及清洁玻璃面层 |  |  |  |  |
|  |  | 5、清理垃圾及外运 |  |  |  |  |
| 玻璃维修项目小计：报价 元（含增值税，税率 %） |
| 该项目总报价 元（含增值税，税率 %） |
| 项目工期 天（合同签订起日历天） |
| 报价单位及项目责人 | 报价单位名称： （填写后并加盖公章） 项目负责人： 联系方式： 报价日期：2018年 月 日 |